## Slide 1
基于负载识别的
家庭智能能源管理系统
Smart Home Energy Management System
答辩人：车煜林
指导老师：刘烃
课题组：智能网络与网络安全教育部重点实验室
-智能电网分实验室- 智能家居节能方向

## Slide 2
目录
背景介绍
架构设计
软件平台
硬件平台
11
1

## Slide 3
目录
背景介绍
架构设计
软件平台
硬件平台
2

## Slide 4
背景介绍
3
能源与环境问题是21世纪最大的科技挑战之一
我国70%电能源产自利用率低、排放污染比较严重的煤炭
节约用电，提高能源利用效率，保护环境势在必行
21世纪的科技挑战

## Slide 5
背景介绍
4
节能降耗的重要途径—家庭节能
能耗结构
耗能种类 | 耗能比例
家庭 | 30% （68%电能）
工业生产 | 40%
其它 | 30%
家庭节能长期被忽略，有非常大潜力
2009年美国平均每个家庭的能源花费为 $2024，其中电能占了 63%。
家庭节能具有很好的经济前景。

## Slide 6
需求分析
5
存在的问题
家庭居民方面：
  不合理的电器使用方式，损伤电器寿命。
  不知道峰谷电价，增加家庭用电费用。
电网方面：
  很难预测居民用电的随机性，不能合理制定发电策略。
  难以转移电网用电高峰，能源利用率低
社会用电存在的问题

## Slide 7
需求分析
6
现有智能家居方法
局限性：
  需要改造电器——复杂，昂贵
  提供统一的解决方案——很难适用于每一个用户
  局部的解决问题，只考虑单个的家庭用户——不能和电网合作，对一个大的区域进行调控

## Slide 8
需求分析
7
本项目贡献点
本研究提出了一种个性化的智能家庭控制方案，不仅可根据每个用户的日常行为习惯进行个性化自动控制，并能够分析用户用电数据,帮助电网制定合理的发电策略。
本研究主要贡献点：
  家庭居民方面：
  感知用户家庭环境状况，自动控制家电，提供合理的用电建议。
  电网方面：
  分析家庭用电数据，帮助电网制定合理的发电策略，并结合用户的需求侧响应，促使电网经济运行,节能减排。

## Slide 9
目录
背景介绍
硬件平台
8
架构设计
软件平台

## Slide 10
控制系统-通讯架构图
架构设计
9

## Slide 11
系统设计模块图
架构设计
10

## Slide 12
目录
背景介绍
11
架构设计
硬件平台
软件平台

## Slide 13
硬件演示平台整体图
硬件平台
12

## Slide 14
智能电表/智能插座图
硬件平台
13
GE电表
西门子电表
施耐德电表
Broadlink智能插座

## Slide 15
红外控制/传感模块图
硬件平台
14

## Slide 16
红外码/应用层码映射表
硬件平台
15
功能 温度 | 制冷 功能 | 制热 功能 | 通风 功能 | 除湿 功能 | 空调 开关
16℃ | 0x40 | 0x50 | 0x60 | 0x70 | 0x80关
17℃ | 0x41 | 0x51 | 0x61 | 0x71 | 0x81开
18℃ | 0x42 | 0x52 | 0x62 | 0x72 | 
19℃ | 0x43 | 0x53 | 0x63 | 0x73 | 
20℃ | 0x44 | 0x54 | 0x64 | 0x74 | 
21℃ | 0x45 | 0x55 | 0x65 | 0x75 | 
22℃ | 0x46 | 0x56 | 0x66 | 0x76 | 
23℃ | 0x47 | 0x57 | 0x67 | 0x77 | 
24℃ | 0x48 | 0x58 | 0x68 | 0x78 | 
25℃ | 0x49 | 0x59 | 0x69 | 0x79 | 
26℃ | 0x4a | 0x5a | 0x6a | 0x7a | 
27℃ | 0x4b | 0x5b | 0x6b | 0x7b | 
28℃ | 0x4c | 0x5c | 0x6c | 0x7c | 
29℃ | 0x4d | 0x5d | 0x6d | 0x7d | 
30℃ | 0x4e | 0x5e | 0x6e | 0x7e | 

## Slide 17
目录
背景介绍
16
架构设计
硬件平台
软件平台

## Slide 18
安卓端-数据感知图
软件平台-安卓端
17
电表连接
电力数据感知
用电行为分析

## Slide 19
安卓端-优化调度控制图
软件平台-安卓端
18
空调调度
热水器调度
空调控制

## Slide 20
安卓端-社交事件分析图
软件平台-安卓端
19
发微博
微博数据采集
社交事件分析

## Slide 21
Windows Phone端-数据感知/控制图
软件平台-WP8.1端
20
环境感知
电力感知
家电控制

## Slide 22
Windows Phone-优化调度图
软件平台-WP8.1端
21
用电行为感知
空调调度需求
空调调度结果

## Slide 23
家庭服务端-部署图
软件平台-家庭服务端
22

## Slide 24
家庭服务端-数据采集图
软件平台-家庭服务端
23

## Slide 25
取得成果
24
学术论文：
  第三作者, SHE: smart home energy management system for appliance identification and personalized scheduling[C]Ubicomp. ACM, 2014: 247-250.
  第四作者， A user demand and preference profiling method for residential energy management[C]Ubicomp. ACM, 2014: 911-918.
  第五作者， A residential load scheduling approach based on load behavior analysis[C] (CASE), IEEE, 2014: 954-959.
竞赛获奖：
  微软创新杯“世界公民项目”陕西大赛三等奖 2015/04
  腾飞杯三等奖 2015/03 进入挑战杯省赛决赛 2015/05
软件著作权：
  第一作者，“智能家庭能源管理系统”(2014SR036923) 2014/03
学术论文-竞赛获奖-软件著作权

## Slide 26
后续计划
25
文献翻译：
  2015/ 05/ 14 完成英文文献翻译
论文撰写：
  2015/ 05/ 14 完成毕设论文提纲/摘要/介绍/方法/市场分析部分
  2015/ 05/ 20 完成毕设论文初稿
  2015/ 06/ 01 完成毕设论文修改稿
  2015/ 06/ 14 完成毕设论文定稿
系统完善：
  2015/05/15 安卓端系统完善，文档撰写
  2015/05/20 WP端系统完善，文档撰写
  2015/05/20 家庭服务端系统完善，文档撰写
  2015/06/01 远程服务端系统完善，文档撰写
文献翻译-论文撰写-系统完善

## Slide 27
谢谢聆听！
Thanks for listening！